- Утверждаю

- Председатель комиссии

- Зам. Главы Администрации

- ГО «город Дербент»

- ___________  Зейналов В.В.

- «___»__________________ 2021г.

- Акт обследования

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Прогимназия «Президент»

- К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта: Объект образования

  - Адрес объекта: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, пер.Красноармейский, 39

  - Сведения о размещении объекта:

- - отдельное здание 2 этажа, 745 кв.м

- - часть здания на  этаже,___кв.м

- - наличие прилегающего земельного участка да; 4614

- 1.4. Год постройки здания 1976 г, последнего капительного ремонта -- г.

- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального

- сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  прогимназия «Президент» город Дербент, РД , МБОУ «Прогимназия «Президент»»

- 1.7. Юридический адрес организации  (учреждения): 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, пер.Красноармейский 39.

- Характеристика Деятельности Организации на объекте

- Дополнительная информация ________________________________________________________

- Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

- Маршрутное такси №12

- Наличие адаптированного транспорта к объекту _Не  предусмотрено

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  5 м.

- 3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

- 3.2.3 наличие выделенной проезжей части пешеходного пути (да, нет)

- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальна - нет

- 3.2.6 Перепады высота на пути: есть, нет

- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| - №№ - п/п | - Категория инвалидов - (вид нарушения) | - Вариант организации доступности объекта - (форма обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Все категории инвалидов и МГН | # Б(К), ДУ(О,С,Г)ВНД(У) |
|  | - В том числе инвалиды: |  |
| - 2 | - передвигающиеся на креслах-колясках | # Б |
| - 3 | - с нарушением опорно-двигательного аппарата | - ДУ |
| - 4 | - с нарушением зрения | - ДУ |
| - 5 | - с нарушением слуха | - ДУ |
| - 6 | - с нарушением умственного развития | - ВНД |

- - указывать один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| - №№ - п/п | - Основные структурно - функциональные зон | - Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Территория, прилегающая к зданию (участок) | # ДЧ-И(К,О,С,Г,У), |
| - 2 | - Вход (входы ) в здание | - ДЧ-И(К), ДУ(О,С,Г,У) |
| - 3 | - Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | - ДЧ-И(К), ДУ(О,С,Г,У) |
| - 4 | - Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | - ДЧ-И(К), ДУ(О,С,Г) |
| - 5 | - Санитарно – гигиенические помещения | - ДУ(К,О,С,Г,У) |
| - 6 | - Система информации и связи (на всех зонах) | - ДУ(К,О,С,Г,У) |
| - 7 | - Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - ДУ(К,О,С,Г,У) |

- Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К.О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категорию); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

- 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Б(К), ДУ(О,С,Г)ВНД(У)

- Данный объект социальной инфраструктуры имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и мало мобильных групп населения. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствуют. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Нет кнопки вызова помощника и автоматически открывающихся дверей. Отсутствуют лифты и подъемные устройства для инвалидов. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации структурных основных элементов объекта

| - №№ - п/п | - Основные структурно-функциональные зоны объекта | - Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Территория, прилегающая к зданию (участок) | С- установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности. ## Г - установка указателей движения, информирующих стендов |
| - 2 | - Вход (входы) в здание | О- установка опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон. С – установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей, установка рельефных напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей. Г- установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр. |
| - 3 | - Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | К – устранение порогов дверных проемов О- установка опорных поручней. С- установка рельефных напольных указателей у лестничных маршей - Г – установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков. |
| - 4 | - Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | К – устранение порогов дверных проемов С – дублирования средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т.ч маркировка кабинетов. - О- установка опорных поручней |
| - 5 | - Санитарно-гигиенические помещения | К –установка опорных поручней у унитаза. О – замена унитаза на специальный высотой 50 см., установка крючков для костылей, установка опорных поручней у унитаза и раковины. - С – дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно- гигиенических помещений, установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу. |
| - 6 | - Система информации на объекте (на всех зонах) | - Дополнить специальными средствами для слепых и глухих |
| - 7 | - Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | С- дублирования средств отображения информации общественного назначения - Г- оборудование текстовыми средствами информации (таблички , стенды, указатели). |
| - 8 | - Все зоны участка | - Дополнительные виды работ по адаптации |

- -указывается один из вариантов(видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания

- \

- 4.2 Период проведения работ 2021 г.

- в рамках исполнения Государственная программа РД «Доступная среда»

- (указывается наименование документа: программы, плана)

- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- Частичная доступность для всех категорий инвалидов

- Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):низкая доступность объекта для инвалидов и других МНГ

- 4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало мобильных групп населения МО «город Дербент».

- 4.4.2 Согласование работ с надзорными органами(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - нет

- 4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно – сметной документации; - нет

- 4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); - нет

- 4.4.5 согласование с общественными организациями - нет

- 4.4.6 другое __нет__

4.4.7 информация может быть размещена на Карте доступности субъекта Российской Федерации

планируется размещение до конца 2021 г. на информационном портале «Жить вместе»

- Особые отметки

Приложение:

Результаты обследования:

1.Территории прилегающие к объекту                           на _______ л.

2. Входа (входов) в здание                                               на _______ л.

3. Путей движения в здании                                            на _______ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                            на _______ л.

5. Санитарно – гигиенических помещений                   на _______ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте              на _______ л.

Результаты фотофиксации на объекте ______  на ________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ ___________  на _______ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель

Рабочей группы___________________________________________________(подпись)

(Должность Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

________________________________________________________(подпись)

(Должность Ф.И.О.)

________________________________________________________(подпись)

(Должность Ф.И.О.)

________________________________________________________(подпись)

(Должность Ф.И.О.)

В том числе:

Общественных организаций

________________________________________________________(подпись)

(Должность Ф.И.О.)

Представители организаций

расположенной на объекте

________________________________________________________(подпись)

(Должность Ф.И.О.)

Управленческое решение согласованно «___»________________2021г. (протокол №____)

Комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало мобильных групп населения МО «город Дербент».